**1 Bemo**

**1.1 Planungsleistung**

**1.1.1 Verlegepläne TEKOFIX**

Verlegepläne für die Tekofix Konsolen erstellen und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorlegen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.2 Detailpläne Dacheindeckung**

Detailpläne für die Anschlüsse und Durchdringungen gemäß Anforderungen der DIN EN 1090 und den IFBS-Fachregeln erstellen und zur Freigabe dem Auftraggeber vorlegen.

Anzahl der Details: '...' Stk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.3 Aufmaß**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.4 Statische Berechnung Trapez- und Wellprofile**

Prüffähige statische Berechnung nach DIN EN 1090 einschließlich des statischen Nachweises der Verbindungen der Profile mit der Unterkonstruktion.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.5 3D-Aufmaß**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.6 Statische Berechnung TEKOFIX A++**

Prüffähige statische Berechnung für das

TEKOFIX A++ - Edelstahl-Unterkonstruktionssystem,

bestehend aus Effizenzkonsolen und Tragstäben, einschließlich des Nachweises der erforderlichen Verankerungs- und Verbindungsmittel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.7 Statische Berechnung Fassadenbekleidung**

Prüffähige statische Berechnung für die Fassadenbekleidung, einschließlich des Nachweises der erforderlichen Befestigungsmittel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.8 Verlegepläne Tragschale**

Verlegepläne für die Tragschale aus Stahltrapezblechen gemäß Anforderungen der DIN EN1090-4 und den IFBS-Fachregeln erstellen und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorlegen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.9 Verlegepläne BEMO Profilbahnen**

Verlegepläne für die Profilbahnen,

gemäß Anforderungen der DIN EN1090 und den IFBS-Fachregeln erstellen und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorlegen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.10 Verlegepläne Trapezblech/Wellprofile**

Verlegepläne für die Profilbahnen,

gemäß Anforderungen der DIN EN1090 und den IFBS-Fachregeln erstellen und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorlegen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.11 Verlegepläne TEKOFIX A++**

Verlegepläne für die Tekofix A++ Effizienzkonsolen

erstellen und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorlegen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.12 Verlegepläne Fassadenbekleidung**

Verlegepläne für die Fassadenbekleidung,

gemäß Anforderungen der DIN EN1090

und den IFBS-Fachregeln erstellen und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorlegen.

Fassadenflächen: '...' Stk.

Versprünge: '...' Stk.  
Fenster: '...' Stk.  
Tore: '...' Stk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.13 Detailpläne Tragschale**

Detailpläne für die Anschlüsse und Durchdringungen der Tragschale aus Stahltrapezblechen, gemäß Anforderungen der DIN EN1090 und den IFBS-Fachregeln erstellen und zur Freigabe dem Auftraggeber vorlegen.

Anzahl der Details: '...' Stk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.14 Statische Berechnung Tragschale**

Prüffähige statische Berechnung nach DIN EN 1090-4 für die Tragschale aus Stahltrapezprofilen einschließlich des statischen Nachweises der Verbindungen mit der bauseitigen Unterkonstruktion sowie der erforderlichen Auswechslungen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.15 Detailpläne Fassadenbekleidung**

Detailpläne für die Anschlüsse und Durchdringungen der Fassadenbekleidung, gemäß Anforderungen der DIN EN 1090 und den IFBS-Fachregeln erstellen und zur Freigabe dem Auftraggeber vorlegen.

Anzahl der Details: '...' Stk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.16 Statische Berechnung BEMO Profilbahnen**

Prüffähige statische Berechnung nach DIN EN 1090-5 einschließlich des statischen Nachweises der Verbindungen der BEMO Profile mit der Unterkonstruktion.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.17 Statische Berechnung BEMO ELEVATE**

Prüffähige statische Berechnung nach DIN EN 1090-4 für die zu erstellende Aufständerung, einschließlich des statischen Nachweises der Verbindungen der Stahlleichtbaukonstruktion mit der Unterkonstruktion und der Berechnung der Kragarme für die Dachüberstände.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.18 Statische Berechnung BEMO-DOME**

Prüffähige statische Berechnung nach DIN EN 1090 für die zu erstellende DOME-UK, einschließlich des statischen Nachweises der Verbindungen der Konsolen mit der Unterkonstruktion.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

**1.1.19 Statische Berechnung TEKOFIX**

Prüffähige statische Berechnung für das

TEKOFIX-Fassaden Unterkonstruktionssystem, einschließlich des Nachweises der erforderlichen Verankerungs- und Verbindungsmittel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | psch | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |