**1 Teckentrup**

**1.1 Trafogitter**

**1.1.1 Trafogitter/Lüftungsgitter für Sondertüren**

**Stahl-Trafogitter / Alu-Lüftungsgitter**

Fabrikat "Teckentrup" oder vergleichbar.

Stahl-Trafogitter:

Einbau im Türblatt aus hutförmig gekanteten Blechen,

mit Vogelschutzgitter, verzinkt und grundiert.

Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörper,

stochersichere Ausführung.

Baurichtmaß (BxH mm): x

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen

**Größenbereich Ausführung Stahl**:

( ) Einbau im Türblatt

bis Baurichtmaß (BxH mm): 1125 x 2000

( ) Einbau in Mauerwerk

bis Baurichtmaß (BxH mm): 2750 x 1750

**Größenbereich Ausführung Aluminium**:

( ) Einbau im Türblatt

bis Baurichtmaß (BxH mm): 1125 x 2000

( ) Einbau in Mauerwerk

bis Baurichtmaß (BxH mm): 1250 x 1750

( ) Ausführung: **Stahl-Trafogitter**, Einbau im Türblatt:

 aus hutförmig gekanteten Blechen, mit

 Vogelschutzgitter, verzinkt und grundiert.

 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörper,

 stochersichere Ausführung.

( ) Ausführung: **Stahl-Trafogitter**, Einbau in Mauerwerk:

 aus hutförmig gekanteten Blechen in Z-Rahmen

 eingeschweißt mit Vogelschutzgitter, verzinkt und grundiert

 ähnlich RAL 9002 Grauweiß.

 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörper,

 stochersichere Ausführung.

( ) Ausführung: **Aluminium Lüftungsgitter**, Einbau im Türblatt:

 aus hutförmigen Alu-Lamellen/eloxiert, mit verzinktem

 Vogelschutzgitter (wahlweise mit Fliegenschutzgitter)

( ) Ausführung: **Aluminium Lüftungsgitter**, Einbau in Mauerwerk:

 aus hutförmigen Alu-Lamellen (nicht eloxiert) in

 verzinkte Stahlzarge montiert

 mit verzinktem Vogelschutzgitter, verzinkt und

 grundiert ähnlich RAL 9002 Grauweiß.

 (wahlweise mit Fliegenschutzgitter)

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: info@teckentrup.biz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |