**1 Teckentrup**

**1.1 MZD-HT 8 "Teckentrup"**

**1.1.1 Wärmegedämmte Stahltür MZD-HT 8 "Teckentrup"**

[MZD HT 8](https://www.teckentrup.biz/mehrzwecktueren/mehrzwecktuer-mzd-ht8)

**MZD-HT-8-Stahltür**.

Fabrikat "Teckentrup" oder vergleichbar.

Einflügeliges, links/rechts verwendbares Türelement.

Türblatt 42 mm dick, 4-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9 mm.

Eckzarge 4-seitig, mit 4-seitiger Dichtung (schalldämmend).

2,0 mm dick so ausgestattet, dass der untere Anschlag entfernt werden kann.

Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet. Kunststoff-Drückergarnitur schwarz.

Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel,

1 Sicherungszapfen, 1 Federband, 1 Konstruktionsband mit Kugellager.

Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

**Größenbereich**:

Breite: 750 - 1125 mm

Höhe: 2000 - 2125 mm

**Türblatt**:

( ) Blechdicke 0,9 mm

**Zarge Sonderausstattung**:

( ) Eck.- mit Gegenzarge

**Sonderausstattung**:

Drückergarnituren/Wechselgarnituren:

( ) Kunststoff

( ) Leichtmetall

( ) Edelstahl

( ) mit Kurzschild oder Rosette

(verschiedene Fabrikate)

( ) vorgerichtet für Rosettenbeschlag (Anschlagsart

angeben)

**Schlösser**:

( ) Profilzylinder 30,5 + 30,5 mm

( ) Panikschlösser

( ) Federband

( ) Obertürschließer DIN EN 1154

( ) Feststellanlagen

( ) Alu-Regenleiste

**Sonderausführung**:

Schalldämmend geprüft nach DIN EN 20140, Bewertung nach

DIN EN ISO 717 Teil 1

( ) RW 39dB mit unterem Anschlag (Standard)

( ) RW 37dB mit Schleifdichtung

( ) Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 Widerstandsklasse WK 2

\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

**Herstellernachweis**:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: [[info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz)](mailto:info@teckentrup.biz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |