**1 Teckentrup**

**1.1 dw 62-1 "Teckentrup DF" iso+**

**1.1.1 Stahltür dw 62-1 "Teckentrup DF" iso+**

[dw 62 iso +](https://www.teckentrup.biz/mehrzwecktueren/mehrzwecktuer-dw-62-iso)

dw 62-1-Stahltür. Fabrikat "Teckentrup DF" iso+  
  
Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN rechts.  
Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt (Dickfalz), Blechdicke 1,0 mm.  
Eckzarge 1,5 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung und absenkbarer Bodendichtung.

Befestigung der Zarge durch Schraubmontage. Anzahl 3 Stck. je Seite.   
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht.

Kunststoff-Drückergarnitur schwarz. Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-  
Einsatz und 1 Bb-Schlüssel.  
1 Sicherungszapfen, 2 x 3-D Bänder.  
  
Baurichtmaß (B x H mm):

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Menge:

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.  
  
**Größenbereich**:  
Breite: 625 - 1250 mm  
Höhe: 1750 - 2350 mm  
  
**Anschlagart**:  
( ) DIN rechts  
( ) DIN links  
  
**Türblatt**:  
( ) Blechdicke 1,0 mm UD = 0,89 W/(m²\*K)  
  
Zarge Sonderausstattung:  
( ) Eck.- mit Gegenzarge  
  
**Drückergarnituren/Wechselgarnituren**:  
( ) Kunststoff  
( ) Leichtmetall  
( ) Edelstahl  
( ) mit Kurzschild oder Rosette  
(verschiedene Fabrikate)  
( ) vorgerichtet für Rosettenbeschlag  
  
**Schlösser**:  
( ) Profilzylinder 45,5 + 35,5 mm  
( ) Panikschlösser  
( ) Obertürschließer DIN EN 1154  
( ) Alu-Regenleiste  
( ) mit unterem Anschlag/Dichtung  
  
**Sonderausführung**:  
( ) Schalldämmend geprüft n. DIN EN 20140,  
Bewertung nach DIN EN ISO 717 Teil 1  
Blechdicke 1,0 mm  
Isolierung: Mineralwolleinlage, incl. Bodendichtung absenkbar  
UD = 1,0 W/(m²·K) Rw 38 dB  
  
\* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen  
  
Herstellernachweis:  
Teckentrup GmbH & Co. KG  
Industriestr. 50  
D-33415 Verl  
Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0  
Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230  
URL: [<http://www.teckentrup.biz>](http://www.teckentrup.biz)

Email: [[info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz)](mailto:info@teckentrup.biz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |