Schlamm- und Magnetitabscheider K.FERNOXTF1

K.FERNOXTF1

Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings.

Einbau waagerecht und senkrecht möglich. 1" AG

Anlagen immer vor Inbetriebnahme spülen/reinigen!