Strangregulierventil

KBLNVALVE

Einstellbereich Durchfluss 10-40l/min

Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche

Kv (m3/h) 7,2, Dimension 1" IG