Warmwasserspeicher EKHWS-D

Edelstahl-Warmwasserspeicher 300 l

inkl. Speicher, Zusatzheizung, Schutz/Sicherungen fur BH, Speichersensor + 12 m Anschlusskabel, Dreiwegeventil + Motor

Höhe: 1,763 mm

Durchmesser: 600 mm

Speicher-Sensor: 7,5 mm

Type: DAIKIN EKHWS300D3V3