Anti Frost Ventil

AFVALVE125

Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter

3°C fallt (-/+ 1°C). Hinweis: beim Kühlen nicht unter 7°C!

Hinweise: Gefalle beachten, eventuell werden mehr Entleerungsventile

gebraucht (Vorlauf/Rücklauf, Wassersäcke, ...)."

Es werden immer mind. 2 Ventile benötigt!

5/4" AG - Verschraubung bauseits