Kaskadenregler

EKCCW

Zum Verbinden von mehreren Altherma Wärmepumen.

Für jedes Innengerät ist ein DCOM-LT/IO Gateway nötig.

Bauseitiges 24V AC Netzteil wird benötigt.