Set zum Verbinden eines Fremdspeichers EKHY3PART

beinhaltet 3-Wege-Ventil, Warmwasserfühler und Schützset zum Ansteuern eines bauseitigen 230V 3kW E-Heizstabes. Wärmetauscherfläche des Fremdspeichers mind. 1,8m².