ETBX16E9W7 Daikin Altherma 3 H HT W X

Daikin Altherma 3 H HT W X

Für Altherma 3 H HT EPRA14/16/18DW17 Außengeräte.

Hydraulisch ausgerüstet mit Hocheffizienzpumpe,

10 L Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsbaugruppe, Strömungswächter sowie Füll- und

Entleerungshähnen und Magnet-Schmutzfänger. Elektrische Ausrüstung mit

Lastschütz für E-Reserveheizer und Heizungsumwälzpumpe.

Steuerung per App über mitgelieferten W-LAN Adapter möglich

Überströmventil (mitgeliefert)

Elektronisches Manometer

Maße: (B x T x H) 440 x 390 x 840 mm.

Gewicht: 38kg.

ETBX16E9W7 Innengerät

Heizen und Kühlen:

Mit 3~400 V 9 kW E-Heizstab

Gewicht: 38 kg

Betriebsbereich Heizen min.: 15 C

Betriebsbereich Heizen max.: 70 C

Betriebsbereich Kühlen min.: 5 C

Betriebsbereich Kühlen max.: 22 C

Pumpe Typ: Grundfos UPMXL GEO

25-125 130 PWM

Pumpe Leistungsaufnahme: 179 W

Wasserkreislauf Anschluss: G 1 Zoll IG

Schallleistungspegel: 42 dBA

Schalldruckpegel: 30 dBA

Stromversorgung: 3-phasig/50 Hz/400 V

Empfohlene Sicherung: 16 A