### 1.1	Kaldewei

#### 1.1.1	KALDEWEI Duschrinne 1500 Edelstahl gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1500 mm, Edelstahl gebürstet, Modell-Nr. 2402, Art.-Nr:940200010930
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2402
Artikel-Nr.: 940200010930
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1500 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940200010930 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.2	KALDEWEI Duschrinne 1500 Champagner gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1500 mm, Champagner gebürstet, Modell-Nr. 2402, Art.-Nr:940200010931
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2402
Artikel-Nr.: 940200010931
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1500 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Champagner gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940200010931 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.3	KALDEWEI Duschrinne 1500 Grafit gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1500 mm, Graphit gebürstet, Modell-Nr. 2402, Art.-Nr:940200010932
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2402
Artikel-Nr.: 940200010932
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1500 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Graphit gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940200010932 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.4	KALDEWEI Duschrinne 1500 schwarz matt 100

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1500 mm, Schwarz matt, Modell-Nr. 2402, Art.-Nr:940200010676
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2402
Artikel-Nr.: 940200010676
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1500 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Schwarz matt
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940200010676 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.5	KALDEWEI Duschrinne 1500 alpinweiß matt

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1500 mm, Alpinweiß matt, Modell-Nr. 2402, Art.-Nr:940200010711
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2402
Artikel-Nr.: 940200010711
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1500 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Alpinweiß matt
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940200010711 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.6	KALDEWEI Duschrinne 1200 Edelstahl gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1200 mm, Edelstahl gebürstet, Modell-Nr. 2401, Art.-Nr:940100010930
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2401
Artikel-Nr.: 940100010930
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1200 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940100010930 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.7	KALDEWEI Duschrinne 1200 Champagner gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1200 mm, Champagner gebürstet, Modell-Nr. 2401, Art.-Nr:940100010931
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2401
Artikel-Nr.: 940100010931
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1200 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Champagner gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940100010931 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.8	KALDEWEI Duschrinne 1200 Grafit gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1200 mm, Graphit gebürstet, Modell-Nr. 2401, Art.-Nr:940100010932
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2401
Artikel-Nr.: 940100010932
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1200 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Graphit gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940100010932 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.9	KALDEWEI Duschrinne 1200 schwarz matt 100

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1200 mm, Schwarz matt, Modell-Nr. 2401, Art.-Nr:940100010676
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2401
Artikel-Nr.: 940100010676
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1200 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Schwarz matt
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940100010676 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.10	KALDEWEI Duschrinne 1200 alpinweiß matt

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 1200 mm, Alpinweiß matt, Modell-Nr. 2401, Art.-Nr:940100010711
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2401
Artikel-Nr.: 940100010711
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 1200 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Alpinweiß matt
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940100010711 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.11	KALDEWEI Duschrinne 900 Edelstahl gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 900 mm, Edelstahl gebürstet, Modell-Nr. 2400, Art.-Nr: 940000010930
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2400
Artikel-Nr.: 940000010930
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 900 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940000010930 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.12	KALDEWEI Duschrinne 900 Champagner gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 900 mm, Champagner gebürstet, Modell-Nr. 2400, Art.-Nr: 940000010931
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2400
Artikel-Nr.: 940000010931
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 900 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Champagner gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940000010931 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.13	KALDEWEI Duschrinne 900 Grafit gebürstet

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 900 mm, Graphit gebürstet, Modell-Nr. 2400, Art.-Nr: 940000010932
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2400
Artikel-Nr.: 940000010932
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 900 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Graphit gebürstet
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940000010932 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.14	KALDEWEI Duschrinne 900 schwarz matt 100

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 900 mm, Schwarz matt, Modell-Nr. 2400, Art.-Nr: 940000010676
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2400
Artikel-Nr.: 940000010676
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 900 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Schwarz matt
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940000010676 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.15	KALDEWEI Duschrinne 900 alpinweiß matt

KALDEWEI FlowLine ZERO Duschprofil, 900 mm, Alpinweiß matt, Modell-Nr. 2400, Art.-Nr: 940000010711
Produktbeschreibung: Hochwertiges Designprofil zur Duschentwässerung. Mit patentierten Click`n Clean Mechanismus zum leichten Öffnen und Reinigen. Ablängbar.
Modell: FlowLine ZERO
Modell-Nr.: 2400
Artikel-Nr.: 940000010711
stufenlose Anpassung der Standardlängen
Profillänge: 900 mm
Profilbreite: 55 mm
Farbe/Oberfläche: Alpinweiß matt
Material: Edelstahl
Hersteller: KALDEWEI
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Blendeneinsatz
Haarsieb
Cuttingtool
Höhenausgleichsstück
Produktspezifikation:
Zum Einbau im Estrich, Positionierung
vor der Wand sowie an der Wand möglich
Produkt: Duschprofil Edelstahl gebürstet
Für Bodenbeläge von 11-28 mm
MADE IN GERMANY
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Gesamtaufbauhöhe FlowLine ZERO:
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL REGULAR 4203:
von min / max.(mm): 89 / 207
Kombination m. FlowDrain
HORIZONTAL FLAT 4204:
von min / max.(mm): 69 / 106
Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren FlowDrain Modell-Nr.:
4203 FlowDrain HORIZONTAL REGULAR: _
4204 FlowDrain HORIZONTAL FLAT: _

| Artikelnr.: | 940000010711 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |