Allgemeine Hinweise

Gegenstand der Ausschreibung sind die Lieferung und die Montage von Stahlkassettenprofilen für ein wärmegedämmtes Wandsystem mit hinterlüfteter Außenschale und alle weiteren Leistungen, die für eine sach- und fachgerechte Ausführung erforderlich sind.

Grundlage des Angebots sind die als Anlage beigefügten, nachfolgend aufgeführten Unterlagen (z.B. Ausschreibungen, Zeichnungen, Detailskizzen usw.):

'.........'

Lieferungen und Leistungen, die nach Ansicht des Bieters erforderlich, jedoch im Leistungsverzeichnis nicht oder nur unvollständig enthalten sind, sind in einem Zusatzangebot zu erfassen und einzureichen.

Strom, Wasser und sanitäre Anlagen werden vom Bauherrn unentgeltlich gestellt. Für das Lagern von Baumaterial wird ausreichend Lagerplatz an der Einbaustelle zur Verfügung gestellt.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt über '.........'

Art und Beschaffenheit des Untergrundes lassen das Befahren mit Sattel- und Gliederzügen (40 t) sowie Autokran zu.

Besonderheiten und Erschwernisse:

'.........'

Bei Rückfragen zu technischen und konstruktiven

Belangen erteilt Auskunft: '.........'

Telefon: '.........'

Telefax: '.........'

Allgemeine Bemessungsgrundlagen

Es handelt sich um Stahlkassettenprofilen nach DIN EN 1090 als tragende Innenschale für ein wärmegedämmtes Wandsystem mit hinterlüfteter Außenschale.

Gebäudeart (z.B. Lagerhalle): '.........'

Gebäudeabmessung:

Länge [m]: '.........'

Breite [m]: '.........'

Traufhöhe [m]: '.........'

Attikahöhe [m]: '.........'

Firsthöhe [m]: '.........'

Unterkonstruktion:

[ ] Stahl

Stahlsorte: '.........'

Flanschdicke [mm]: '.........'

[ ] Holz

[ ] Stahlbeton mit (z.B. HTU-Schiene): '.........'

Lastannahmen zur Bemessung der Stahlkassettenprofile:

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4

Windzone: '.........'

Geländekategorie: '.........'

Baukörper:

[ ] geschlossener Baukörper

[ ] offener Baukörper

Statisches System:

[ ] Einfeldträger

[ ] Mehrfeldträger

[ ] Zweifeldträger ist zulässig

[ ] Zweifeldträger ist nicht zulässig

Maximale Stützweite:

[ ] Einfeldträger: '.........' m

[ ] Mehrfeldträger: '.........' m

Endauflagerbreite:

[ ] 40 mm

[ ] '.........' mm

Zwischenauflagerbreite:

[ ] 100 mm

[ ] 300 mm

[ ] '.........' mm

Zulässige Durchbiegung:

[ ] f = l/300 (oberseitige Abdichtung geklebt)

[ ] f = l/200 (oberseitige Abdichtung mechanisch befestigt)

[ ] f = l/150 (oberseitige Metallabdeckung mind. 5° Neigung)

[ ] '.........'

Befestigung der aussteifenden Außenschale

[ ] direkt mit Entkopplungsband ≤ 3,0 mm

[ ] direkt mit Entkopplungsband > 3,0 mm

[ ] an vertikalen Aussteifungsprofilen

[ ] mit Distanzbefestigung nach Z-14.1-421/426

##### Kassettenprofil Hacierba 100/600 SR

Stahlkassettenprofile nach DIN EN 1090

als tragende Innenschale für ein wärmegedämmtes Wandsystem mit hinterlüfteter Außenschale,

güteüberwacht, liefern und

nach den Fachregeln des IFBS

auf vorhandener Unterkonstruktion aus '.........'

montieren, einschl. Lieferung aller nach statischer Berechnung

erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungselemente.

Die Stahlkassettenprofile sind an den Längs- und Querstößen mit geeigneten Materialien gegen Konvektion (Luftdurchgang) zu dichten.

Kassettenprofil Typ: Hacierba 100/600 SR

Hersteller: ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Profilhöhe: 101 mm

Baubreite der Profiltafeln: 600 mm

Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '.........'

Nennblechdicke / Gewicht:

[ ] 0,75 mm / 0,090 kN/m²

[ ] 0,88 mm / 0,106 kN/m²

[ ] 1,00 mm / 0,120 kN/m²

[ ] 1,25 mm / 0,151 kN/m²

Optional als Akustikprofil mit Steglochung

[ ] ja

[ ] nein

Korrosionsschutzsystem:

verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61

und zusätzlich mit organischer Beschichtung:

Innenseite (zur Dämmung, F2/N)

[ ] RSL Rückseitenschutzlack

[ ] '.........'

Raumseite (F1/P)

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Wärmedämmung und Außenschale siehe separate Positionen.

##### Kassettenprofil Hacierba 120/600 SR

Stahlkassettenprofile nach DIN EN 1090

als tragende Innenschale für ein wärmegedämmtes Wandsystem mit hinterlüfteter Außenschale,

güteüberwacht, liefern und

nach den Fachregeln des IFBS

auf vorhandener Unterkonstruktion aus '.........'

montieren, einschl. Lieferung aller nach statischer Berechnung

erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungselemente.

Die Stahlkassettenprofile sind an den Längs- und Querstößen mit geeigneten Materialien gegen Konvektion (Luftdurchgang) zu dichten.

Kassettenprofil Typ: Hacierba 120/600 SR

Hersteller: ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Profilhöhe: 121 mm

Baubreite der Profiltafeln: 600 mm

Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '.........'

Nennblechdicke / Gewicht:

[ ] 0,75 mm / 0,094 kN/m²

[ ] 0,88 mm / 0,111 kN/m²

[ ] 1,00 mm / 0,126 kN/m²

[ ] 1,25 mm / 0,157 kN/m²

Optional als Akustikprofil mit Steglochung

[ ] ja

[ ] nein

Korrosionsschutzsystem:

verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61

und zusätzlich mit organischer Beschichtung:

Innenseite (zur Dämmung, F2/N)

[ ] RSL Rückseitenschutzlack

[ ] '.........'

Raumseite (F1/P)

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Wärmedämmung und Außenschale siehe separate Positionen.

##### Kassettenprofil Hacierba 150/600 SR

Stahlkassettenprofile nach DIN EN 1090

als tragende Innenschale für ein wärmegedämmtes Wandsystem mit hinterlüfteter Außenschale,

güteüberwacht, liefern und

nach den Fachregeln des IFBS

auf vorhandener Unterkonstruktion aus '.........'

montieren, einschl. Lieferung aller nach statischer Berechnung

erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungselemente.

Die Stahlkassettenprofile sind an den Längs- und Querstößen mit geeigneten Materialien gegen Konvektion (Luftdurchgang) zu dichten.

Kassettenprofil Typ: Hacierba 150/600 SR

Hersteller: ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Profilhöhe: 150 mm

Baubreite der Profiltafeln: 600 mm

Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '.........'

Nennblechdicke / Gewicht:

[ ] 0,75 mm / 0,100 kN/m²

[ ] 0,88 mm / 0,118 kN/m²

[ ] 1,00 mm / 0,134 kN/m²

[ ] 1,25 mm / 0,167 kN/m²

Optional als Akustikprofil mit Steglochung

[ ] ja

[ ] nein

Korrosionsschutzsystem:

verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61

und zusätzlich mit organischer Beschichtung:

Innenseite (zur Dämmung, F2/N)

[ ] RSL Rückseitenschutzlack

[ ] '.........'

Raumseite (F1/P)

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Wärmedämmung und Außenschale siehe separate Positionen.

##### Kassettenprofil Hacierba 160/600 SR

Stahlkassettenprofile nach DIN EN 1090

als tragende Innenschale für ein wärmegedämmtes Wandsystem mit hinterlüfteter Außenschale,

güteüberwacht, liefern und

nach den Fachregeln des IFBS

auf vorhandener Unterkonstruktion aus '.........'

montieren, einschl. Lieferung aller nach statischer Berechnung

erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungselemente.

Die Stahlkassettenprofile sind an den Längs- und Querstößen mit geeigneten Materialien gegen Konvektion (Luftdurchgang) zu dichten.

Kassettenprofil Typ: Hacierba 160/600 SR

Hersteller: ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Profilhöhe: 160 mm

Baubreite der Profiltafeln: 600 mm

Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '.........'

Nennblechdicke / Gewicht:

[ ] 0,75 mm / 0,102 kN/m²

[ ] 0,88 mm / 0,120 kN/m²

[ ] 1,00 mm / 0,137 kN/m²

[ ] 1,25 mm / 0,171 kN/m²

Optional als Akustikprofil mit Steglochung

[ ] ja

[ ] nein

Korrosionsschutzsystem:

verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61

und zusätzlich mit organischer Beschichtung:

Innenseite (zur Dämmung, F2/N)

[ ] RSL Rückseitenschutzlack

[ ] '.........'

Raumseite (F1/P)

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Wärmedämmung und Außenschale siehe separate Positionen.

ArcelorMittal Construction Deutschland - Dach, Wand, Decke - Stahlkassettenprofile