## 1	Somfy GmbH

### Herstellerinformation

Somfy GmbH

Felix-Wankel-Strasse 50
72108 Rottenburg am Neckar

Telefon +49 (0)7472 930-270
objekte@somfy.com
http://www.somfy.de/objekte

#### 1.1.1	Animeo Weather-Pack

Automatiken je nach Wetterlage.

Die Wetterstation misst:

Windgeschwindigkeit, Windrichtung, 4x Sonne, Regen, Temperatur, Schnee, Sensordefekt

.

Kompakte Wetterstation für die Außenmontage am Mast oder an der Wand zur Erfassung meteorologischer Daten.

Windschutz: Schutz der Anlage gegen Windschäden durch Windrichtungsmessung sowie Erfassung der Windgeschwindigkeit.

Frostschutz: Bei Unterschreiten der Temperaturschwelle in vordefinierte Position, lokale Befehle werden gesperrt.

Schneeschutz: Bei Schneefall in vordefinierte Position, lokale Befehle werden gesperrt.

Regenschutz: Bei Regen in vordefinierte Position, lokale Befehle werden gesperrt.

Sonnenschutz: Behänge gleicher Zone/Gruppe bewegen sich bei Überschreitung des Helligkeitsschwellwertes in eine frei definierbare Position.

Lieferumfang:

- Wetterstation

- Netzteil der Wetterstation

- Modbus/USB Schnittstelle

Schutzart: IP 20

Art.-Nr.: 1871452

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.2	Kit 3 m Mast inkl- Wandbefestigung

Kit bestehend aus 3x 1m Stahlrohr 50 mm (Art.-Nr. 1860335) und 2 Stk. Wandbefestigung (Art.-Nr.: 1860336).

Montage: Wandmontage

Art.-Nr.: 1860322

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.3	Kit ÜS Schutz, 24 V DC, 2 A

Kit Überspannungsschutz zur Absicherung des animeo 
Sensor Bus und der 24 V DC Spannungsversorgung.

Lieferumfang:

IP54 Gehäuse für die Aufputzinstallation, inkl. vorinstallierter 
35 mm Hutprofilschiene.

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Farbe: grün-gelb, AWG: 24 - 8

Überspannungsschutzmodul: Überspannungsschutz für animeo Sensor Bus für die REG Hutschienen-Montage mittels Art.-Nr. 9 014 897.

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz

von 1 Doppelader hochfrequenter Übertragungen ohne galvanische Trennung, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. LifeCheck-Ableiter-Überwachung. Optimale Schutzwirkung für 1 Doppelader und Schirm. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A -2 und höher.

- Überspannungsschutz 24 V DC: Überspannungsschutz für animeo Wetterstationen für die REG Hutschienen-Montage.

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.

Für DC-Versorgungen bis 4 A Nennstrom. Niedriger Schutzpegel. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A -2 und höher.

Montage: Aufputz

Schutzart: IP 54

HxBxT: 254 x 180 x 90 mm

Art.-Nr.: 9026422

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.4	Animeo Pack

Gateway und Oberfläche zur einfachen Bedienung, Erstellung von Zonen sowie Zeitautomatik.

Vermeidung von Überhitzung des Gebäudes im Sommer und Reduzierung der Heizkosten im Winter durch Nutzung der thermischen Sonneneinstrahlung.

Gruppierte Steuerung der motorisierten Behänge.

Zentrale und automatisierte Fassadensteuerung je nach Sonneneinstrahlung. Die Verfolgung der Sonneneinstrahlung ermöglicht die automatische Anpassung der Lamellenorientierung (bei Jalousien/Raffstoren) oder des Öffnungsgrads der Beschattung je nach Sonnenposition.

Automatisches Hochfahren der Beschattung bei starkem Wind gemäß der Windgrenze des Beschattungs-Herstellers.

Einen halbautomatischen Betriebsmodus, der manuellen Befehlen Vorrang gibt. Während automatische Befehle ausgeführt werden, ist eine lokale Befehlsgebung auf Menueebene (einzelne Funk-Befehlsgeber der Beschattung in der Nähe) jederzeit möglich, außer bei aktiver Sicherheitsfunktion (Wind, Alarm). Eine lokale Befehlsgebung stoppt auch die Ausführung automatischer Befehle (außer Sicherheit) bis zu einem zeitlichen Reset der Automatik.

Zeitautomatik für das Öffnen und Schließen der Behänge je Zone.

Sperrung manueller Befehle pro Zone, um eine Fensterreinigung zu ermöglichen.

Einfache, intuitive und Fernvisualisierung von Zonen, parametrierten Funktionen, Wetterinformationen, Fehlern und Alarmsignalen.

Aufzeichnung von Ereignissen und Messwerten über 3 Monate.

Das animeo Suite System setzt eine stabile und dauerhafte Internetverbindung voraus. Diese muss bereits während der Inbetriebnahme vorhanden sein, da andernfalls eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden kann.

Schutzart: IP20

Reiheneinbaugerät zur Montage auf der Hutschiene

HxBxT: 180x250x61 mm

Art.-Nr.: 1871451

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.5	Animeo Building & Security Pack

Integration von Gebäude- und Feueralarme, Verbindung von Schlüsselschaltern (für Wartungs- und Reinigungsarbeiten)

Das Interface bietet 6 Eingänge für potentialfreie Kontakte/Schlüsselschalter, um Zonen/Gruppen in gewünschte Position zu sperren (z. B. Fassadenwartung, Fensterreinigung) sowie eine Fehlermeldung (potentialfreier Ausgang) an Drittsysteme.

Brandmeldealarm: Bei Brand in definierte Position, gesperrt, lokale Befehle deaktiviert. Aktiviert via potentialfreiem Kontakt vom Alarmsystem. Bei Entwarnung sind lokale Befehle wieder aktiv.

Gebäudealarm: Ähnlich wie Brandmeldealarm, via potentialfreiem Kontakt.

Gesperrte Schlüsselschalter-Zone: Bei Aktivierung (Reinigung) in Position, gesperrt. Via potentialfreiem Kontakt.

Fehlermeldung: Bei Systemfehler Relais-Ausgang aktiviert.

Lieferumfang:

- Eingangs-/Ausgangs-Modul

- Modbus/USB Schnittstelle

Reiheneinbaugerät zur Montage auf der Hutschiene

HxBxT: 100x155x70mm

Art.- Nr.: 1871453

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.6	Animeo Facility Manager Pack

Für den Facility Manager

Zugriff auf die Bedienoberfläche vom Animeo Interface 
für den Facility Manager oder Gebäudeeigentümer

Fernzugriff auf Informationen des Gebäudes: Automatisierungen, Status der Produkte, Sensorwerte, usw.

Fernsteuerung jedes Behangs und jeder Zone

Virtueller Schlüsselschalter: 
Ermöglicht es dem Facility Manager, die Vor-Ort Steuerungen 
im Falle einer Wartung oder Reinigung zu sperren

Das animeo Suite System setzt eine stabile und dauerhafte Internetverbindung voraus. Diese muss bereits während der Inbetriebnahme vorhanden sein, da andernfalls eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden kann.

Lieferumfang:

- Animeo DIN Rail Gateway

- Gehäuse für Animeo DIN Rail

- Zugang zu Animeo Interface

Schutzart: IP20

Reiheneinbaugerät zur Montage auf der Hutschiene

HxBxT: 180x250x61 mm

Art.-Nr.: 9029429

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.7	Netzwerk Switch LAN 2.5 Gbit 8x 2.5-Gigabit Ports Ethernet

#### Netzwerk Switch bis zu 8 Prots mit 2,5 Gigabit Ports Ethernet zu Verbindung der Animeo Gateway miteinander.

#### Schutzart: IP20

#### HxBxT: 240 x 90 x 142 mm

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.8	Animeo Arbeitszeit je h – Planungs- u. Ingenieursleitungen

Art.-Nr: 9020885

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.9	animeo Suite Inbetriebnahme bis zu 50 Antriebe (pauschal)

Inbetriebnahme animeo Suite

animeo Suite Inbetriebnahme bis zu 50 Antriebe (pauschal)

animeo-Service Suite Inbetriebnahmepauschale

Leistungsumfang:

Visuelle und funktionelle Überprüfung:

- Kontrolle der Installation und des Montageorts der Sensorstation,

Prüfung der installierten Hardware.

- Ausführliche Erläuterung aller relevanten Funktionen.

- Programmierung der Anlage mit der Programmiersoftware.

- Abschließender Funktionstest der Anlage.

- Einweisung der/des Betreiber(s) in die Bedienung der Anlage durch

einen qualifizierten Somfy-Servicemitarbeiter.

- Die An- und Abfahrtszeiten zum Ortstermin sind in der Inbetriebnahmeauschale

enthalten, vorausgesetzt, die Beauftragung erfolgt mindestens drei Wochen vor

dem Einsatztermin.

Folgende Leistungen sind NICHT in der Inbetriebnahmepauschale

enthalten: - Arbeits- oder/und Wartezeiten, die durch die Fehlersuche und

die Fehlerbehebung während der Inbetriebnahme

entstehen, gehören nicht zum Bestandteil der Inbetriebnahmepauschale und

werden gesondert berechnet

Art.-Nr.: 9029775

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.10	animeo Suite Inbetriebnahme für weitere 50 Antr. (pauschal)

animeo Suite Inbetriebnahme für weitere 50 Antr. (pauschal)

Art.-Nr.: 9029776

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |